ВЛИЯНИЕ НИЗКОИНТЕНСИВНОГО ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ С РАЗЛИЧНЫМИ ДЛИНАМИ ВОЛН НА ВНУТРИГЛАЗНОЕ КРОВООБРАЩЕНИЕ

Т.Г. Каменских1, Ю.М. Райгородский2, И.О. Колбенев1, А.С. Орлова1, И.Д. Каменских1

1ГБОУ ВПО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского» Минздравсоцразвития

России, г. Саратов

2000 «ТРИМА», Саратов

Известно, что изменению анатомической структуры любого органа предшествуют функциональные нарушения, в том числе, нарушения гемодинамики. Исследования, выполненные А.П. Нестеровым, Е.А. Егоровым и соавторами (2002), выявили снижение пиковой систолической и конечной диастолической скоростей кровотока и повышение индекса сопротивления в глазничной артерии у пациентов с глаукомой, при этом более выраженные изменения отмечались у пациентов с прогрессирующим ухудшением зрительных функций [1, 2].

Изучение комплекса гемодинамических сдвигов, приводящих к развитию дистрофических заболеваний заднего отдела глаза и поиск методов, позволяющих нормализовать кровоснабжение сетчатки и зрительного нерва, является актуальной проблемой современной офтальмологии [2]. Кровоснабжение диска зрительного нерва было и остается объектом многочисленных исследований и было описано в деталях Hayreh в 1969 г [8]. С появлением метода ультразвуковой допплерографии появилась возможность количественной оценки показателей гемодинамики, в том числе в задних коротких цилиарных артериях (ЗКЦА) и центральной артерии сетчатки (ЦАС).

Обобщая данные современных исследований можно сказать, что низкоинтенсивное лазерное излучение вызывает активацию энергосвязывающих процессов в патологически измененных тканях с нарушением метаболизма, реактивацию металлсодержащих ферментов, взаимодействует с компонентами цепей переноса электронов, оказывает неспецифическое влияние на биополимеры, на структуру воды [4, 5, 6, 7]. Известно положительное действие низкоинтенсивного лазерного излучения красного спектра в комплексном лечении воспалительных и дистрофических заболеваний сетчатки и зрительного нерва, но исследований, которые бы оценивали его влияние на внутриглазную гемодинамику мы не обнаружили. Терапевтическое действие лазерного излучения зеленой части спектра с длиной волны 536 нм изучено недостаточно, данный вид воздействия ранее применялся в основном для лечения функциональных зрительных расстройств у детей, причем данных о результатах подобной терапии в периодической литературе мы не встретили.

В связи с изложенным, целью настоящей работы явилось исследование влияния низкоинтенсивного лазерного излучения с разными длинами волн (532 нм и 635 нм) на внутриглазную гемодинамику.

ВОЛЖСКИЕ ГОРИЗОНТЫ

Материал и методы.

Проведено обследование и динамическое наблюдение 202 пациентов (202 глаза) в возрасте от 47 до 65 лет, из них 137 (68%) женщины, 126 (32%) - мужчины. Для участия в исследовании было сформировано 3 группы пациентов. Первую составили 62 больных с центральной хориоретинальной дистрофией (ЦХРД), вторую - 72 больных первичной открытоугольной глаукомой (ПОУГ) II и III стадий. 68 пациентов с аномалиями рефракции (АР) слабой и средней степени, не имеющих патологии сетчатки и зрительного нерва были включены в третью, контрольную группу. Пациентам для уточнения диагноза и исходного уровня зрительных функций проводили комплексное офтальмологическое обследование, включающее визометрию, тонометрию, тонографию, лазерную сканирующую конфокальную ретиното- мографию диска зрительного нерва (HRT-2, Heidelberg Engineering GmbH, Германия). Исследование внутриглазного кровотока методом ультразвукового цветового доплеровского картирования проводили на многофункциональной ультразвуковой системе Voluson 730 Pro фирмы «Kretz», при этом оценивали спектральные скоростные показатели гемодинамики: максимальную систолическую скорость (Vmax) и индекс периферического сопротивления (Ri). Показатели внутриглазного кровотока каждого больного определяли дважды в течение суток, до и после лазерстимуляции.

Лечебное воздействие производили с помощью аппаратов для лазерстимуляции, являющихся приставками к аппарату “AMO - АТОС” производства ОАО «ТРИМА», Саратов, использующих широкие терапевтические возможности высококонтрастного пространственно структуированного спекл-поля. 112 больных получали лазерстимуляцию на аппарате «Изумруд» (длина волны 536 нм), 90 - на аппарате «Рубин» (длина волны бЗЗнм).

Технические характеристики лазерстимуляторов были одинаковыми по всем параметрам кроме длины волны: источники лазерного излучения полупроводниковые лазеры, длина волны 650 нм (красная область), мощность 2,5 мВт; диапазон частот модуляции излучения (задается частотой модуляции аппарата “АМО-АТОС”) от 0,38 до 6 Гц; режимы излучения непрерывный и модулированный; диаметр зоны спекл-поля 45 мм. Длительность первого сеанса составляла 5 минут, каждый последующий увеличивался на 1 минуту. Количество сеансов составляло от 6 до 10, лечение проводили ежедневно.

Результаты.

В группе больных с центральной хориоретинальной дистрофией до начала лечения регистрировалось снижение скорости кровотока в центральной артерии сетчатки у 32 человек, у остальных эти показатели были в пределах низкой нормы. Кровообращение в задних коротких цилиарных артериях в группе больных с центральной хориоретинальной дистрофией было снижено у 44 человек. Результаты, показывающие влияние лазерстимуляции с различной длиной волны на внутриглазной кровоток в первой группе представлены в таблице 1.

Приведенные в таблице 1 данные показывают значительную активацию кровотока в сосудистом бассейне глаза, следует отметить более выраженный эффект при использовании лазерстимуляции с длиной волны 536 нм, т.е «зеленой» составляющей спектра. Повышение остроты зрения у больных ЦХРД в результате лечения составило в среднем 0,1, причем исходные показатели составляли от 0,1 до 0,3. Различия в динамики зрительных функций в зависимости от применяемых длин волн лазерстимуляции выявлено не было.

Сборник научных работ

У всех 72 больных ПОУГ исходные показатели кровотока, особенно в задних коротких цилиарных артериях были снижены. В этой группе больных вазоактивный эффект был менее выражен, чем в первой и третьей, но данные допплерографии (см. таблицу 2) также свидетельствуют о преимуществе «зеленого» лазера. Острота зрения у больных глаукомой повысилась в зависимости от исходного уровня на 0,01 - 0,1, расширение полей зрения в результате лечения составило 55±25 градусов. Причем более высокие показатели мы отметили при лечении аппаратом «Изумруд».

Следует отметить, что у 15 больных глаукомой мы использовали режим возрастания частот лазерстимуляции с 3 до 7 Гц на 1 Гц ежедневно и в этой группе получили более высокие результаты улучшения гемодинамики.

ВОЛЖСКИЕ ГОРИЗОНТЫ

У пациентов контрольной группы с аномалиями рефракции слабой и средней степени нарушений гемодинамики как в центральной артерии сетчатки так и в задних коротких цилиарных артериях выявлено не было. Исходные данные допплерографии в этой группе значимо отличались от показателей первых двух групп. Лечение пациентов третьей группы мы проводили с целью снятия зрительного утомления в связи с их астенопическими жалобами. Результаты доп- плерографического контроля лечения пациентов этой группы представлены в таблице 3.

В результате исследования было выявлено, что у пациентов с аномалиями рефракции слабой и средней степени, не имеющих патологии сетчатки, в результате лазерстимуляции с помощью аппаратов как «Рубин», так и «Изумруд», также улучшились гемодинамические показатели, причем в большей степени у тех, кто лечился лазерстимулятором «Изумруд». В результате лечения у пациентов повысилась некорригированная острота зрения в среднем на 0,1 - 0,3, больные отмечали улучшение пространственной контрастной чувствительности, улучшилась переносимость интенсивной зрительной нагрузки.

Никто из пациентов не отметил ухудшения в результате лечения как лазерстимулятором «Рубин» так и «Изумруд». В отдаленном периоде (два месяца) у 38% пролеченных аппаратом «Изумруд» больных сохранялся достигнутый уровень кровотока. Полученные данные позволяют предположить, что низкоинтенсивное лазерное излучение с длиной волны 536 нм обладает активирующим действием на внутриглазную гемодинамику как у больных центральной хориоретинальной дистрофией, первичной открытоугольной глаукомой, так и у практически здоровых лиц. Вероятнее всего данный эффект связан с тем, что излучение зеленого спектра поглощается в основном в наружных слоях сетчатки и хориоидеи и за счет активации метаболизма в этих структурах вызывает усиление притока артериальной крови. Данное исследование показало возможность применения

Сборник научных работ

лазерстимулятора «Изумруд» в лечении больных с сосудистой патологией органа зрения.

Выводы.

- В результате низкоинтенсивной лазерстимуляции с длиной волны 532 нм происходит активация кровотока в задних коротких цилиарных артериях и центральной артерии сетчатки как у практически здоровых лиц, так и у больных с центральной хориоретинальной дистрофией и первичной открытоугольной глаукомой.

- Применение лазерстимулятора «Изумруд» (приставка к аппарату «АМО - АТОС», производства ОАО «ТРИМА», Саратов) в лечении дистрофических заболеваний заднего отдела глаза, сопровождающихся гемодинамическими нарушениями, можно считать патогенетически обоснованным и целесообразным.

- Лечение функциональных зрительных расстройств на аппаратах «Рубин» (длина волны 6ЗЗнм) и «Изумруд» (длина волны 536 нм) приводит к повышению зрительных функций, снятию зрительного утомления, что происходит в том числе за счет улучшения внутриглазного кровообращения.

ЛИТЕРАТУРА

- Нестеров, А.П. Глаукома // - М.: Медицина. - 1995. -242 с.

- Егоров, Е.А. Роль сосудистого фактора в патогенезе глаукоматозной оптической нейропатии / Е.А. Егоров, С.Б. Тагирова, Ж.Ю. Алябьева // Клиническая офтальмология. - 2002. - Т.З. - № 2. - С. 61 - 65.

- Сапрыкин, П.И. Лазеры в офтальмологии. - Саратов: Саратовский университет. -1982. - 188 с.

- Минаев, В.П. О возможном механизме влияния когерентности лазерного излучения на взаимодействие с биотканью при низкоинтенсивной лазерной терапии. // Использование лазеров для диагностики и лечения заболеваний: Научн. Инф сбор., «Лазер-информ». - М. 1996, - С. 5-7.

- Александров, М.Т. Экспериментально-теоретическое обоснование комбинированного применения лазерного излучения с длинной волны 0,63 и 0,89 мкм / М.Т. Александров, С.С. Александрова, С.В. Воробьев // Новое в лазерной медицине и хирургии. - 4.2. - Переславль-Залесский, 1990. - С. 18-20.

- Ohshiro, Т. Low level laser therapy // A practical introduction.-Chichester- New York- Brisbene, 1988.- P. 141.

- Hayreh, S.S.// Br. J. Ophthalmol.- 1969.- Vol 53.- P. 721-748.